**滁州学院采购项目报价函**

办公室装修改造项目工程量分项清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **材质工艺** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| 1 | 背景墙造型 | 1.3mm亚克力面板，采用uv彩印工艺，15mm厚密度板pvc雕刻成品，双层分开安装上墙 | m2 | 38 |  |  |  |
| 2 | 展示柜 | 1.实木免漆板柜体（规格：1200mm\*900mm\*600mm）2.玻璃采用0.8CM优质钢化玻璃，玻璃面采用安全小圆角设计 3.环保级别：E0级 4.抗腐蚀要求：实木板材防晒耐腐蚀,0.01-0.1等级耐腐蚀材料 5.白色，可抽拉式 6.滑轨、柜门铰链、玻璃胶、玻璃锁、排钉、螺丝、干壁钉、固定胶等  | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 铝板吊顶 | 1.铝扣板集成吊顶：规格600\*600mm，壁厚0.7mm2.环保级别：E0级3.材料品种：白色抗油污滚涂板 备注：接电安装 | 项 | 55 |  |  |  |
| 4 | lED平板灯 | 1.名称：方形格栅lED灯2.规格：600\*600mm，节能方灯3.含安装接线 | 项 | 6 |  |  |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 1.面层材质：竹木纤维集成墙板2.规格：400\*3000mm，角线100\*3000mm 3.环保级别：EO级，环保材料,加厚板材不易变形,防水抗潮， 防火阻燃备注：白色护墙板（含角线） | m2 | 93 |  |  |  |
| 6 | 包柱 | 材质：木方制作立体架包柱 规格：400（宽）\*1600（长）\*4060mm（高） 包边：采用护墙板 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 拆除搬运安装会议室 | 1.工作内容：拆除搬运并安装成品，不得损坏原有办公桌等，否则应无偿予以恢复 | 项 | 1 |  |  |  |

法定代表人或代理人（被授权人）： （签字或盖章）

 投标单位名称： （公章）

日 期：

**服务承诺书**

致： （招标人）：

 本承诺声明：（投标人名称）对询价文件的相关要求 （完全响应或优于）。报价包含材料费、装修完成后房间打扫、垃圾清运、人工费、机械费、安全文明施工费、垂直运输费、脚手架、税金等一切相关费用，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

 法定代表人或代理人（被授权人）： （签字或盖章）

 投标单位名称： （公章）

日 期：

**法定代表人授权书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加滁州学院会议室装修改造项目（项目名称）的报价活动。代理人在投标、开标、评标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

 附：法定代表人有效身份证复印件

授权代理人有效身份证复印件

 授权代理人： （签字或盖章）

 投 标 人： （盖章）

 法定代表人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日