**滁州学院采购项目报价函**

学术交流会议室装修改造项目工程量分项清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **材质工艺** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| 1 | 遮阳窗帘 | 1.含罗马杆及布带等各项辅材2.遮光窗帘高约2m ，样式经选型后定制 | m2 | 32 |  |  |  |
| 2 | 铝板吊顶 | 1.铝扣板集成吊顶：规格约600\*600mm，壁厚约0.7mm2.环保级别：E0级3.材料品种：白色抗油污滚涂板  | m2 | 108 |  |  |  |
| 3 | lED平板灯 | 1.名称：方形格栅lED灯2.规格：约600\*600mm，节能方灯3.含安装接线 | 个 | 18 |  |  |  |
| 4 | 乳胶漆翻新 | 1.刮腻子2.白色环保乳胶漆二遍 | m2 | 180 |  |  |  |
| 5 | 线路改造 | 国标2.0平方护道线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 拆卸吊扇电棒 | 1.工作内容：拆除搬运吊扇电棒，不得损坏原有办公桌等，否则应无偿予以恢复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 运费+垃圾清运+辅材费用 | 1.清运要求：及时清理施工垃圾，保持施工现场整洁，运送至指定地点2.辅材配置：提供必要的接线端子等基础辅材3.验收标准：工作完成后现场整洁，无安全隐患，设施完好无损4.损坏赔付：如因施工造成损坏，需无偿维修或赔偿 | 项 | 1 |  |  |  |

法定代表人或代理人（被授权人）： （签字或盖章）

 投标单位名称： （公章）

日 期：

**服务承诺书**

致： （招标人）：

 本承诺声明：（投标人名称）对询价文件的相关要求 （完全响应或优于）。报价包含材料费、装修完成后房间打扫、垃圾清运、人工费、机械费、安全文明施工费、垂直运输费、脚手架、税金等一切相关费用，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

 法定代表人或代理人（被授权人）： （签字或盖章）

 投标单位名称： （公章）

日 期：

**法定代表人授权书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加滁州学院数学与金融学院学术交流会议室装修改造项目（项目名称）的报价活动。代理人在投标、开标、评标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

 附：法定代表人有效身份证复印件

授权代理人有效身份证复印件

 授权代理人： （签字或盖章）

 投 标 人： （盖章）

 法定代表人： （签字或盖章）

 日 期： 年 月 日